Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	№№

п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	1
	Уборка лестничных площадок и маршей
	Сухая уборка – 2 раз в неделю

Влажная уборка – 2 раз в месяц

	2
	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков. Обметание пыли с потолков.
	1 раз в год

	3
	Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон.
	2 раза в год

	4
	Уборка технического этажа и подвального помещения
	По мере необходимости

	5
	Уборка и очистка придомовой территории
	Ежедневно, кроме выходных

	6
	Окос газона
	По мере необходимости

	7
	Подрезка деревьев и кустарников
	По мере необходимости

	8
	Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
	По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период.

	9
	Ликвидация скользкости
	По мере необходимости

	10
	Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек
	По мере необходимости

	  11 
	Вывоз твердых бытовых отходов
	По мере заполнения

	
	Вывоз крупногабаритного мусора
	По мере необходимости

	13
	Содержание лифтов, уборка кабин лифтов
	Режим работы (включая наличие диспетчерской связи)

	14
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок
	По мере необходимости

	15
	Консервация системы центрального отопления. Ремонт просевшихотмосток
	По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период

	
	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.
	По мере необходимости

	17
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период

	
	Промывка и опрессовка систем центрального отопления
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период

	19
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения
	Прочистка канализационного лежака  – по мере выявления неисправностей. 

Проверка неисправности канализационных вытяжек по мере выявления неисправностей.

Проверка исправности дымовентиляционных каналах – 2 раза в год.

Ремонт электропроводки, смена перегоревших лампочек, смена и ремонт включателей в МОП – по мере выявления неисправностей.

	20
	Регулировка и наладка систем отопления
	По мере надобности

	21
	Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета
	Количество и тип приборов учета, требующих проведения поверки

	22
	Устранение аварий
	 

	23
	Выполнение заявок Собственника и лиц, пользующихся его помещениями по устранению иных недостатков
	 

	24
	Дератизация
	4 раза в год

	25
	Аварийно-диспетчерское обслуживание
	Круглосуточно

	26
	Прием от Собственника и лиц, пользующихся его помещениями, заявок и сообщений об авариях и нарушениях
	Круглосуточно


 

